## Лист1
PACE commands |  |  | PACE1000 | PACE5000 | PACE6000 | Реализовано
CALibration
|  | :CAL:PRES:POIN | + | + | +
|  | :CAL:PRES:ACC | + | + | +
|  | :CAL:PRES:ABOR | + | + | +
|  | :CAL:PRES:VAL | + | + | +
|  | :CAL:PRES:ZERO:VALV |  | + | +
|  | :CAL:PRES:ZERO:AUTO | + | + | +
|  | :CAL:PRES:ZERO:TIME |  | + | +
|  | :CAL:PRES:ZERO:TIME:STAT |  | + | +
DISPlay
|  | :DISP:WIND | +
INPut
|  | :INP:LOG |  | + | +
|  | :INP:LOG:STAT | + | + | +
INSTrument
|  | :INST:CAT:ALL | + | + | + | +
|  | :INST:CONT:SENS |  | + | +
|  | :INST:DISP |  |  | +
|  | :INST:LIM | + | + | +
|  | :INST:MAC | + | + | +
|  | :INST:SENS | + | + | +
|  | :INST:SENS:CALD | + | + | +
|  | :INST:SENS:FULL | + | + | +
|  | :INST:SENS:NEG | + | + | +
|  | :INST:SENS:READ | +
|  | :INST:SENS:SN | + | + | +
|  | :INST:SENS:ZERO | +
|  | :INST:SN | + | + | +
|  | :INST:TASK | + | + | +
|  | :INST:TASK:AERO | + |  | +
|  | :INST:UNIT | + | + | +
|  | :INST:VERS | + | + | +
OUTPut
|  | :OUTP:STAT |  | + | + | +
|  | :OUTP:LOG | + | + | + | +
|  | :OUTP:ISOL:STAT |  | + | +
SENSe
|  | :SENS:ALT | + |  | +
|  | :SENS:ALT:INL |  |  | +
|  | :SENS:ALT:INL:TIME |  |  | +
|  | :SENS:ALT:RANG | + |  | +
|  | :SENS:ALT:SLEW | + |  | +
|  | :SENS:AIRF:QFE | +
|  | :SENS:AIRF:QFF | +
|  | :SENS:AIRF:QNH | +
|  | :SENS:MACH | + |  | +
|  | :SENS:MACH:INL |  |  | +
|  | :SENS:MACH:INL:TIME |  |  | +
|  | :SENS:MACH:RANG | + |  | +
|  | :SENS:MACH:SLEW | + |  | +
|  | :SENS:PRES | + | + | + | +
|  | :SENS:PRES:AVER | +
|  | :SENS:PRES:AVER:RES | +
|  | :SENS:PRES:AVER:TIME | +
|  | :SENS:PRES:INL |  | + | +
|  | :SENS:PRES:INL:TIME |  |  | +
|  | :SENS:PRES:SLEW | + | + | +
|  | :SENS:PRES:BAR | + | + | +
|  | :SENS:PRES:RANG | + | + | + | +
|  | :SENS:PRES:RES | + | + | +
|  | :SENS:PRES:CORR:HEAD | + | + | +
|  | :SENS:PRES:CORR:HEAD:STAT | + | + | +
|  | :SENS:PRES:CORR:HEAD:OFFS | + | + | +
|  | :SENS:PRES:CORR:HEAD:OFFS:STAT | + | + | +
|  | :SENS:PRES:CORR:VOL |  | + | +
|  | :SENS:PRES:FILT:LPAS:BAND | + | + | +
|  | :SENS:PRES:FILT:LPAS:FREQ | + | + | +
|  | :SENS:PRES:FILT:LPAS:STAT | + | + | +
|  | :SENS:PRES:MAX | +
|  | :SENS:PRES:MAX:RES | +
|  | :SENS:PRES:MIN | +
|  | :SENS:PRES:MIN:RES | +
|  | :SENS:PRES:PREC | +
|  | :SENS:PRES:PREC:SPAN | +
|  | :SENS:PRES:PREC:STAT | +
|  | :SENS:SPE | + |  | +
|  | :SENS:SPE:INL |  |  | +
|  | :SENS:SPE:INL:TIME |  |  | +
|  | :SENS:SPE:RANG | + |  | +
|  | :SENS:SPE:SLEW | + |  | +
SOURce
|  | :SOUR:ALT |  |  | +
|  | :SOUR:MACH:REF |  |  | +
|  | :SOUR:MACH:REF:MODE |  |  | +
|  | :SOUR:MACH:REF:VAL |  |  | +
|  | :SOUR:PRES:COMP |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:EFF |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:INL |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:INL:TIME |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:LEV:IMM:AMPL |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:LEV:IMM:AMPL:VENT |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:RANG |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:RANG:LOW |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:SLEW |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:SLEW:MODE |  | + | +
|  | :SOUR:PRES:SLEW:OVER |  | + | +
|  | :SOUR:SPE:LEV:IMM:AMPL |  |  | +
|  | :SOUR:SPE:LEV:IMM:AMPL:SLEW |  |  | +
STATus
|  | :STAT:OPER:COND | + | + | +
|  | :STAT:OPER:ENAB | + | + | +
|  | :STAT:OPER:EVEN | + | + | +
|  | :STAT:OPER:PRES:COND | + | + | +
|  | :STAT:OPER:PRES:ENAB | + | + | +
|  | :STAT:OPER:PRES:EVEN |  | +
|  | :STAT:PRES | + | + | +
|  | :STAT:QUES:COND | + | + | +
|  | :STAT:QUES:ENAB | + | + | +
|  | :STAT:QUES:EVEN | + | + | +
SUSTem
|  | :SYST:COMM:USB | +
|  | :SYST:ERR | + | + | +
|  | :SYST:DATE | + | + | + | +
|  | :SYST:SET |  | + | +
|  | :SYST:TIME | + | + | + | +
|  | :SYST:COMM:SER:CONT:RTS | + | + | +
|  | :SYST:COMM:SER:CONT:XONX | + | + | +
|  | :SYST:COMM:SER:BOUD | + | + | +
|  | :SYST:COMM:SER:TYPE:PAR | + | + | +
|  | :SYST:COMM:SER:SELF:ADDR | + | + | +
|  | :SYST:AREA | + | + | +
|  | :SYST:PASS:CDIS | + | + | +
|  | :SYST:PASS:CEN | + | + | +
|  | :SYST:PASS:CEN:STAT | + | + | +
|  | :SYST:VERS | + | + | +
UNIT
|  | :UNIT:ALT | + |  | +
|  | :UNIT:CONV | + |  | +
|  | :UNIT:PRES | + | + | + | +
|  | :UNIT:PRES:DEF | + | + | +
|  | :UNIT:SPE | + |  | +
Common commands
|  | *CLS | + | + | +
|  | *ESE | + | + | +
|  | *ESR | + | + | +
|  | *IDN? | + | + | + | +
|  | *OPC | + | + | +
|  | *SRE | + | + | +
|  | *STB? | + | + | +
|  | *TST? | + | + | +
|  | *WAI | + | + | +
Instrument control commands
|  | :GTL | + | + | + | +
|  | :LLO | + | + | + | +
|  | :LOC | + | + | + | +
|  | :REM | + | + | + | +
|  | :SRQ | + | + | +
|  | :SRQ:ENAB | + | + | +
|  | :SYN | + |  | +