## Лист1
Модель датчика | Диапазон измерения | Основная приведенная погрешность
Датчики избыточного давления/разрежения/давления-разрежения:
13ДИ13,13ДИ30 | 0-40 кгс/см² | ±1%
МСП,МПП | 0-100 кгс/см² | ±1%
FCX -AII | 0-63 кПа | ±0,065%
Сапфир - 22Р-ДИ | 0-1 Мпа; 1-10 кгс/см2 | ±0,5%
Метран-55 | 0-40 кгс/см129 | ±0,25%; ±0,5%
Метран-75 | 0-25 кгс/см² | ±0,25%; ±0,5%
Метран-75 | 0-2500 кПа | ±0,2%
Метран-75G3 | 0-25 кгс/см2 | ±0,1%, 0,5 %
Метран-150 | 0-1МПА | ±0,1%
Метран-150ТG | 0-2,5 Мпа | ±0,075%
АВВ | 0-160 кгс/см² | ±0,5%
Cerabar M | 0,1-4 МПа | ±0,15%
Cerabar M | 0-4 МПа, 0-16 МПа | ±0,075%
Deltabar | 0-25 кПа | ±0,1%
Sitrans PDS III | 0-63 кПа | ±0,25%
Sitrans PDS III | 0-100 кгс/см² | ±0,25%
Rosemount 2088 | 0-16 кгс/см², 0-16 бар | ±0,20%; ±0,25%
Метран-75 | ±1 ксг/см² | ±0,5%
Cerabar M | -(0,1)-0-4 Мпа | ±0,15%
МАС-П3 | -1-0-3 кгс/см² | ±0,6%
ТНСП-1 | ±14 ксг/см², ±60 ксг/см², | ±0,6%
Сапфир-22 ДВ | ± 20 кгс/см2 | ±0,5%
МАС-П3 | -0,06-0 кгс/см² | ±0,6%
ТНСП-1 | -40-0 кгс/см² | ±0,6%
13ДВ30 | -1-0 кгс/см² | ±1%
ДМПК-100 | 530-780 мм рт ст | ±1%
Датчики перепада давления:
13 ДД11,ДПП-2,ДМПК-100 | 0-2,5 кгс/см² | ±1%
| 40 - 10 000 мм в ст | ±1%
Сапфир-22Р-ДД | 0-40 кПа | ±0,5%
Метран-150 | 0-2,5 кПа | ±0,1%
Метран-150 | 0-10 кгс/см² | ±0,1%
АРR-2000 PD | 0-250 кПа | ±0,1%
Deltabar | 0-25 кПа, 0-250 кПа | ±0,1%
FUGI FKC W33 | 0-100 кПа | ±0,065%
YOKOGAWA EJA 110A | 0-100 кПа | ±0,065%
Sitrans PDS III | 0-63 кПа | ±0,25%
Rosemount 1151 DP | 0-25 кПа | ±0,20%
Датчики абсолютного давления:
Sitrans PDS III | 0-780 мм рт.ст. | ±0,25%
| 0-25 кгс/см² | ±0,25%
Cerabar M | 0-780 мм рт.ст. | ±0,15%
PMP51-35W20/0 | 0-10 кПа | ±0,15%
| 0-2 Ваr | ±0,15%