Проверки заменить на ПОВЕРКА СИ

**Условия поверки**

Дата поверки:

Лаборатория заменить на Температура, °С

Температура заменить на Атмосферное давление, гПа

Влажность заменить на Относительная влажность, %

Проверяемое устройство заменить на Поверяемое СИ

Тип устройства заменить на Тип СИ

Изготовитель убрать

Инвентарный заменить на Заводской номер

Серийный номер заменить на Заказчик

Дата прошлой поверки заменить на Дата предыдущей поверки (в предлагаемом выборе должна быть также дата –отсутствует-)

Тип поверки заменить на Выбор: Поверка/Калибровка

Канал на Выбор Ps/Pt

Эталон

Тип СИ

Заводской номер

Дата предыдущей поверки

Ход проверки заменить на Поверка/калибровка СИ

Шаги заменить на Поверяемые/калибруемые точки

Результаты заменить на Протокол поверки

Инициализация поверки (желательно в этой кнопке меню иметь старт и стоп, стоп в смысле Hold приостановить)

Добавить Выбор точек поверки/калибровки (это может быть одна, две, или из ряда, см.таблицу, фактически сформировать методику, стандартно все из таблицы, также с возможностью выставить-отредактировать точку поверки, калибровки)

|  |
| --- |
| Ps, mbar |
| 27,62 |
| 72,00 |
| 189,00 |
| 466,00 |
| 697,00 |
| 843,00 |
| 1013,00 |
| 1355,00 |
| Pt, mbar | |
| 27,62 |
| 72,00 |
| 189,00 |
| 466,00 |
| 697,00 |
| 843,00 |
| 1013,00 |
| 1100,00 |
| 1655,00 |
| 2200,00 |
| 2590,00 |
| 3000,00 |
| 3500,00 |